5. GEOTEHNIČKI ELABORAT

| INVESTITOR: | Odvodnja d.o.o. Zadar Hrvatskog sabora 2d 23 000 Zadar |
| --- | --- |
| TVRTKA PROJEKTANTA : | Hidrokonzalt projektiranje d.o.o. Kralja Zvonimira 60 21210 Solin |
| NAZIV PROJEKTA: | CS DRAŽNICE S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM I GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA U GRADU ZADRU |
| GRAĐEVINA: | CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima |
| VRSTA PROJEKTA : | Glavni građevinski projekt |
| BROJ I NAZIV KNJIGE | Knjiga 1 - CS Dražnice s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima |
| OZNAKA PROJEKTA: | 252-ST-02/2015 |
| GLAVNI PROJEKTANT : | Jerko Polić,dipl.ing.građ. |
| PROJEKTANT: | mr.sc. Ivan Muhovec, dipl.ing.građ. Pragma d.o.o. Zagreb |

Solin, veljača 2016.

5. GEOTEHNIČKI ELABORAT

5.1 Geografska obilježja

Kao što se na priloženoj topografskoj karti može vidjeti (slika 1) obalna crta koja prolazi kroz Diklo paralelna je s koritastom depresijom (cca 20 m n.m.) Bokanjačkog blata (udaljenog od morske obale cca 4 km) od kojeg je dijeli izdignuto pobrđe čiji je hrbat (promjenjivih visina) a također je paralelan s obalnom crtom.

slika 1. Isječak iz topografske karte (M 1:100 000) s prikazom obalne crte od Zadra

preko Dikla do Zatona, te pripadnog zaleđa.

Nadmorske visine tog hrpta prilično variraju, no u grubo se može uzeti da najčešće iznose 60 do 70 m, tj. u prosjeku oko 65 m. Od obalne ceste hrbat je prosječno udaljen oko 1,5 km pa ispada da je prosječni padinski nagib: p=651500∙100≅4,5%. U stvarnosti, ovaj je nagib strmiji u srednjoj zoni ispod samoga hrpta, a blaži je u priobalju gdje se ponegdje čak u širem pojasu uz more (uglavnom zbog artificijalnog nasipnog zaravnanja) pretvara u horizontalni obalni obrub (slika 2.)

slika 2. Horizontalni priobalni obrub (Diklo)

Ovo zaravnavajuće dosipavanje uglavnom je razmjerno male debljine (procjenjuje se da je ispod kolničke plohe debljina nasipa do 1 m) što se može zaključiti pogledom na niz stjenovitih izboja koji strše iznad morske razine tik uz morsku obalu (slika 3.)

slika 3. Stijenski izboji tik uz obalnu crtu (Diklo)

5.2. Geološka obilježja

Položaj planiranog zahvata nalazi se unutar širokog prostora kojeg dominantno karakteriziraju naslage paleogena (foraminiferski vapnenci unutar kojih se nalaze zone pješčenjaka, lapora pa i konglomerata) a tek se sporadično susreću i kvartarne naslage, i to izrazitije unutar Bokanječkog blata (slika 4.).

Položaj

CS Dražnice

slika 4. Isječak Osnovne geološke karte-list Zadar, s legendom kartiranih jedinica

i standardnih oznaka (Majcen, Korolija, Sokač i Nikler, Zagreb, 1963.-69.)

Obalna crta koja predstavlja granicu između kopna i akvatorija, predstavlja ujedno i graničnu liniju između kopnenih geoloških formacija i maritimnih naslaga koje prekrivaju stijenski supstrat ispod morske površine.

5.3. Geotehnička prospekcija terena

Na satelitskoj snimci (slika 5.) prikazan je položaj buduće crpne stanice (CS) kao i dio trase cjevovoda koji je obuhvaćen geotehničkom prospekcijom (duž Krešimirove obale od lokacije CS-a prema sjeverozapadu).

slika 5. Satelitska snimka područja obuhvaćenog geotehničkom prospekcijom

5.3.1 Uža lokacija buduće CS Dražnice

Na karti šireg područja grada Zadra (M 1:12000), tj. isječku te karte koji obuhvaća Diklovac i Diklo, naznačena je i lokacija buduće CS Dražnice (slika 6.).

slika 6. Položaj buduće CS Dražnice (M 1:12000)

Predviđena lokacija nalazi se uz samu morsku obalu (slika 7.) koja je na tom mjestu dodatno proširena, a proširenje je ostvareno plitkim nasipom koji je prema moru obrubljen onižim betonskim zidićem (slika 8a).

slika 7. Pogled na priobalni plato na kojem je predviđena izgradnja CS Dražnice

Geotehnička prospekcija terena koja je obavljena 24.IX.2013. upravo je započela na toj lokaciji. Spomenuti obrubni zidić pomno je pregledan jer se eventualni nepovoljni geotehničko - maritimni faktori odražavaju poglavito na takvoj vrsti artificijalne strukture. Obzirom da kritični spoj, tj. uglovna veza dviju okomitih sekcija zida nije ukazivala na nikakva oštećenja indikativnog geotehničkog karaktera (slika 8b) moglo se zaključiti da je temelj tog zida postavljen na solidnu stjensku podlogu, koja je očito sasvim plitko ispod morske površine.

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| slika 8. Obrubni priobalni zidić |  |

Istina, taj zid je u svom donjem dijelu prilično podlokan (slika 9.), no to je u vezi s abrazivnim djelovanjem mora pa se stoga u ovom Izvješću taj problem neće tretirati. Ono što je bitno, opće stanje dotičnog zida (a time i nasutog platoa u njegovom zaleđu) pouzdano ukazanje na činjenicu da prirodni klastični nanos, bilo da je dospio s kopna (što je vjerojatno) ili s mora, ima tek neznatnu debljinu (možda do 0,5 m), a meki maritimni talog ili je prisutan tek u disperzivnom stanju ili ga opće nema.

slika 9. Podlokani obrubni zid uslijed abrazivnog djelovanja mora

Čak i na slici 10a (snimljenoj 50-ak metara sjeverno do CS Dražnice) koja zahvaća konkavni dio obale (u kojem se eventualno mogu očekivati maritimni talozi) ne zamjećuju se tragovi maritimnog taloga a još nešto sjevernije (na ravnom dijelu obale) sasvim je razvidno da obalom dominiraju stjenski izdanci (slika 10b) koji omogućuju tek reducirano oblikovanje plaže.

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| slika 10. Rekognosciranje priobalja a) Stjenje unutar konkavnog dijela obale b) Stjenski izdanci na „ravnom“ dijelu obale |  |

5.3.2   Priključni dio trase cjevovoda

Od lokacije CS Dražnice geotehnička je prospekcija obavljena duž Krešimirove obale (slika 11a) u smejru sjever-sjeverozapad do omanjeg umjetno formiranog mandrača (slika 11b, kao i poveznica sa slikom 5) koji je od CS udaljen cca 300 m, a potom je obavljena dalje prema Markežićevoj ulici (slika 12) udaljene daljnjih cca 250 m i konačno do priobalnog parka sa spomen obilježjem (slika 13), na dodatnoj udaljenosti od cca 250 m.

| (a) | (b) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| slika 11. Geotehnička prospekcija priobalja duž Krešimirove obale (do mandrača, slika b) |  |  |  |
| (a) |  |  | (b) |  |
| slika 12. Nastavak geotehničke prospekcije do spoja Krešimirove obale i Markežićeve ulice |  |  |  |  |
| (a) |  | (b) |  |  |
| slika 13. Završni dio priobalne geotehničke prospekcije (do parka sa spomen obilježjem) |  |  |  |  |

Ukupna duljina rekognoscirane trase budućeg cjevovoda iznosila je cca 800 m a geotehnička slika tek je neznatno varirala i uglavnom se u cijelosti može prisličiti opisu danom u vezi prospekcije lokacije CS Dražnice. To se sasvim jasno može vidjeti na slici 14. koja je snimljena tik pred spomen obilježjem.

slika 14. Stanje priobalja kod parka sa spomen obilježjem

5.4. Zaključak

Geotehničkom je prospekcijom obuhvaćena lokacija buduće CS Dražnice (u Diklu) te priobalnidio u duljini cca 800 m kroz kojeg se predviđa polaganje tlačnog cjevovoda (slika 5).

Pregledu lokacije CS Dražnice posvećena je povećana pozornost jer riječ je o objektu uz kojeg ide specifična, uglavnom zahtjevna tehnologija građenja.

Postojeći priobalni rubni zidić na toj lokaciji imao je ulogu pouzdanog indikatora na kojem bi se mogla odraziti eventualna geotehnička problematika lokacije, no takve refleksije nisu uočene. Mogle su se tek jasno vidjeti abrazivne posljedice djelovanja mora (slika 15) što ne spada u temu ovog Izvješća.

slika 15. Odraz abrazivnog djelovanja mora na obrubni zidić nasutog platoa na lokaciji buduće CS Dražnice

Na osnovi sinteze svih relevantnih podataka prikupljenih tijekom rekognosciranja zadanog područja (lokacije CS i trase cjevovoda) moglo bi se ukratko zaključiti slijedeće:

- Prosječni geotehnički priobalni profil (mjereći od širine kolnika Krešimirove obale) sastoji se od :

- artificijalnog nasipa (debljine do 1 m)

- klastičnog  prirodnog nanosa (s disperzivnim maritimnim talogom) – cca 0,5 m

- maritimni talog (uglavnom ga nema, no nije sasvim isključiv na nekim mikrolokacijama ili potezima neznatne duljine)

- vrlo okršena stijena s izrazito nepravilnim reljefom i visokim stupnjem vodopropusnosti (min. 1 m, uglavnom do 2 m)

- stijena u podlozi solidnih mehaničkih karakteristika i sa sniženim stupnjem vodopropusnosti (treba je očekivati na dubini od cca 3 m i dublje!)

- Kod iskopa građevinske jame za CS, treba očekivati nesavladivi dotok morske vode u građevinsku jamu, pa tehnologiju građenja treba prilagoditi toj činjenici:

Kod samog iskopa duž trase cjevovoda procjeđivanje morske vode također će biti znatno, no obzirom na manju potrebu vodne denivelacije, za očekivati je da će se dobar dio radova moći obaviti uz efikasno crpljenje vode iz rova.

Projektant

mr.sc. Ivan Muhovec, dipl.ing.građ.